IBMS·集成管理平台

测试报告

测试交付中心

2022年05月

项目文档版本信息

| 模板名称 | IBMS·集成管理平台测试报告 | 模板版本 |  |
| --- | --- | --- | --- |

文档修订信息

| 日期 | 起草人 | 文档版本 | 变更内容 | 审批人 | 签发人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-05-20 | 张前薄 | V1.0 | 新增 | 欧亮 |  |

文档审签信息

| 职责 | 姓名 | 角色 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草 | 张前薄 | 测试 |  | 2021-05-20 |
| 修订 | 刘祖东 | 测试 |  | 2021-05-20 |
| 初审 | 赵明超 | 项目经理 |  | 2021-05-20 |
| 审查 | 欧亮 | 技术总监 |  | 2021-05-21 |
| 批准 | 欧亮 | 技术总监 |  | 2021-05-21 |

目录

1. 概述	2

1.1. 测试目标	2

1.2. 测试标准及原则	2

1.3 测试方法和工具	2

2. 测试计划	3

2.1. 测试范围	3

2.2. 测试组织机构	3

2.3. 测试流程	4

2.4. 测试环境	4

2.5. 测试人时	5

3. 测试结果	5

3.1 测试用例结果概况	5

3.2 模块及缺陷	6

3.3 缺陷级别和状态	6

3.4 检测项目整体情况	7

3.5遗留问题	7

3.6 测试结果详情	8

3.6.1 功能性测试	8

3.6.2 可靠性测试	8

3.6.3 易用性测试	8

3.6.4 用户界面测试	9

3.6.5 可移植性测试	9

3.6.6 维护性测试	9

3.6.7 兼容性测试	9

4. 测试结论	10

概述

  - 测试目标

本次测试目的是为使IBMS·集成管理平台所有已开发完成的功能页面功能达到测试标准，满足需求文档的要求，对上线质量评估提供指导意义。

  - 测试标准及原则

- 测试标准：

（1）测试内容根据需求和设计说明书的要求而定；

（2）测试覆盖系统流程中的各个分支、各个功能。

2、测试原则：

（1）测试通过：实现的功能满足需求说明文档描述的功能，达到需求文档的要求，可定为测试通过；

（2）测试失败：实现的功能不满足需求说明文档描述的功能，达不到需求文档的要求，可定为bug；

（3）可关闭的bug：测试是有风险的活动，由测试引发的bug，可以进行关闭；修复的风险比bug存在的风险还大，bug可关闭；

（4）测试挂起：出现严重影响系统运行的bug时，执行测试挂起；

（5）测试恢复：执行测试挂起后，直到开发人员将严重影响系统运行的bug解决掉之后，可执行恢复测试。

测试方法和工具

本次测试过程中，通过单独使用或组合使用以下方式来执行测试用例，获取测试数据：

1）操作验证（A）：在系统的界面和工具中，执行、验证和确认系统实现的业务功能和可靠性等。

2）人工查看（B）：以人工的方式检查产品描述说明书、管理员手册、用户手册、在线帮助文档等，判断系统的易用性和可靠性等。

测试计划

  - 测试范围

本次功能测试包含雅琪朵内部业务管理系统所开发完成的所有功能，包括：首页、供货商中心、数据中心、库存中心、库存管理、商户中心、客服中心、设置7个功能模块。如下：

| 编号 | 对应系统功能模块 | 本次测试是否覆盖 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 登录 | 是 |
| 2 | 首页 | 是 |
| 3 | 视频监控 | 是 |
| 4 | 门禁出入口 | 是 |
| 5 | 智能访客 | 是 |
| 6 | 周界防护 | 是 |
| 7 | 巡更管理 | 是 |
| 8 | 消防管理 | 是 |
| 9 | 商铺安防 | 是 |
| 10 | 电梯状态监管 | 是 |
| 11 | 公共照明监管 | 是 |
| 12 | 公共资产管理 | 是 |
| 13 | 设备能耗监管 | 是 |
| 14 | 给排水监控系统 | 是 |
| 15 | 送排风监控系统 | 是 |
| 16 | 供配电监控系统 | 是 |
| 17 | 停车场管理 | 是 |
| 18 | 公共广播 | 是 |
| 19 | 信息发布 | 是 |
| 20 | 物业排班 | 是 |
| 21 | 电子档案 | 是 |
| 22 | 物业管理系统 | 是 |
| 23 | 唯一身份识别系统 | 是 |
| 24 | 设备联动 | 是 |
| 25 | 报警信息 | 是 |
| 26 | 应急预案 | 是 |
| 27 | 地图标记设备 | 是 |
| 28 | 部门管理 | 是 |
| 29 | 用户管理 | 是 |
| 30 | 角色管理 | 是 |
| 31 | 权限分配 | 是 |
| 32 | 运行日志 | 是 |
| 33 | 短信通知 | 是 |

  - 测试组织机构

测试组织机构及职责分工如下：

| 序号 | 角色 | 姓名 | 部门 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组员 | 张前薄 | 质量安全部 | 进行测试任务 |

  - 测试流程

登录IBMS集成管理系统后，测试小组成员依据功能测试方案中的测试用例和测试流程依次测试每项功能，并记录测试结果。

前期业务沟通

确定测试时间

确认目标范围

前期交流

测试过程

记录测试结果

记录测试结果

登录系统测试

登录系统测试

阅读测试用例

报告整理

阅读测试用例

  - 测试环境

网络环境：办公环境

测试地址：http://community.kupurui.cn/ibmssystem/home

操作系统：win7

数据库：mysql 5.7.28

浏览器：Google Chrome 版本84.0.4147.89、IE11.1139.18362.0

测试工具：禅道、TAPD、postman、navicat、Charles、xshell

  - 测试人时

| 序号 | 测试模块 | 计划起止时间 | 实际起止时间 | 时间统计（天） | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 登录 | 2021.03.25-2021.03.25 | 2021.03.25-2021.03.25 | 1 | 张前薄 |
|  | 首页 | 2021.03.26-2021.03.26 | 2021.03.26-2021.03.26 | 1 | 张前薄 |
|  | 视频监控 | 2021.03.27-2021.03.27 | 2021.03.27-2021.03.27 | 1 | 张前薄 |
|  | 门禁出入口 | 2021.03.28-2021.03.29 | 2021.03.28-2021.03.29 | 2 | 张前薄 |
|  | 智能访客 | 2021.03.30-2021.03.30 | 2021.03.30-2021.03.30 | 1 | 张前薄 |
|  | 周界防护 | 2021.04.31-2021.04.01 | 2021.04.31-2021.04.01 | 2 | 张前薄 |
|  | 巡更管理 | 2021.04.02-2021.04.03 | 2021.04.02-2021.04.03 | 2 | 张前薄 |
|  | 消防管理 | 2021.04.04-2021.04.05 | 2021.04.04-2021.04.05 | 2 | 张前薄 |
|  | 商铺安防 | 2021.04.06-2021.04.07 | 2021.04.06-2021.04.07 | 2 | 张前薄 |
|  | 电梯状态监管 | 2021.04.08-2021.04.10 | 2021.04.08-2021.04.10 | 2 | 张前薄 |
|  | 公共照明监管 | 2021.04.11-2021.04.12 | 2021.04.11-2021.04.12 | 2 | 张前薄 |
|  | 公共资产管理 | 2021.04.13-2021.04.14 | 2021.04.13-2021.04.14 | 2 | 张前薄 |
|  | 设备能耗监管 | 2021.04.15-2021.04.15 | 2021.04.15-2021.04.15 | 1 | 张前薄 |
|  | 给排水监控系统 | 2021.04.16-2021.04.16 | 2021.04.16-2021.04.16 | 1 | 张前薄 |
|  | 送排风监控系统 | 2021.04.17-2021.04.18 | 2021.04.17-2021.04.18 | 2 | 张前薄 |
|  | 供配电监控系统 | 2021.04.19-2021.04.20 | 2021.04.19-2021.04.20 | 2 | 张前薄 |
|  | 停车场管理 | 2021.04.21-2021.04.21 | 2021.04.21-2021.04.21 | 1 | 张前薄 |
|  | 公共广播 | 2021.04.22-2021.04.22 | 2021.04.22-2021.04.22 | 1 | 张前薄 |
|  | 信息发布 | 2021.04.23-2021.04.23 | 2021.04.23-2021.04.23 | 1 | 张前薄 |
|  | 物业排班 | 2021.04.24-2021.04.24 | 2021.04.24-2021.04.24 | 1 | 张前薄 |
|  | 电子档案 | 2021.04.25-2021.04.25 | 2021.04.25-2021.04.25 | 1 | 张前薄 |
|  | 物业管理系统 | 2021.04.26-2021.04.26 | 2021.04.26-2021.04.26 | 1 | 张前薄 |
|  | 唯一身份识别系统 | 2021.04.27-2021.04.27 | 2021.04.27-2021.04.27 | 1 | 张前薄 |
|  | 设备联动 | 2021.04.28-2021.04.28 | 2021.04.28-2021.04.28 | 1 | 张前薄 |
|  | 报警信息 | 2021.04.29-2021.04.29 | 2021.04.29-2021.04.29 | 1 | 张前薄 |
|  | 应急预案 | 2021.04.30-2021.05.01 | 2021.04.30-2021.05.01 | 2 | 张前薄 |
|  | 地图标记设备 | 2021.05.02-2021.05.03 | 2021.05.02-2021.05.03 | 2 | 张前薄 |
|  | 部门管理 | 2021.05.04-2021.05.05 | 2021.05.04-2021.05.05 | 2 | 张前薄 |
|  | 用户管理 | 2021.05.06-2021.05.06 | 2021.05.06-2021.05.06 | 1 | 张前薄 |
|  | 角色管理 | 2021.05.07-2021.05.08 | 2021.05.07-2021.05.08 | 2 | 张前薄 |
|  | 权限分配 | 2021.05.09-2021.05.09 | 2021.05.09-2021.05.09 | 1 | 张前薄 |
|  | 运行日志 | 2021.05.10-2021.05.10 | 2021.05.10-2021.05.10 | 1 | 张前薄 |
|  | 短信通知 | 2021.05.11-2021.05.11 | 2021.05.11-2021.05.11 | 1 | 张前薄 |

测试结果

  - 3.1 测试用例结果概况

截止目前的测试结果情况如下：

| 统计项 | 统计值 |
| --- | --- |
| 测试用例总数（Total） | 405 |
| 通过的测试用例总数（Passed） | 270 |
| 失败的测试用例总数（Failed） | 102 |
| 阻塞的测试用例总数（Blocked） | 30 |
| 不可测的测试用例总数（N/A ） | 3 |
| 测试通过率=Passed/(Total-N/A) | 67% |

  - 3.2 模块及缺陷

| 模 块 | 1 严重 | 2 普通 | 3 轻微 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 登录 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 首页 | 2 | 10 | 1 | 13 |
| 视频监控 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 门禁出入口 | 3 | 12 | 1 | 16 |
| 智能访客 | 1 | 11 | 2 | 14 |
| 周界防护 | 4 | 17 | 4 | 25 |
| 巡更管理 | 3 | 15 | 3 | 21 |
| 消防管理 | 2 | 10 | 1 | 13 |
| 商铺安防 | 4 | 11 | 2 | 17 |
| 电梯状态监管 | 2 | 10 | 1 | 13 |
| 公共照明监管 | 1 | 10 | 4 | 15 |
| 公共资产管理 | 2 | 14 | 1 | 17 |
| 设备能耗监管 | 7 | 12 | 2 | 21 |
| 给排水监控系统 | 4 | 10 | 4 | 18 |
| 送排风监控系统 | 3 | 14 | 1 | 18 |
| 供配电监控系统 | 2 | 7 | 1 | 10 |
| 停车场管理 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 公共广播 | 4 | 16 | 1 | 21 |
| 信息发布 | 5 | 23 | 4 | 32 |
| 物业排班 | 4 | 18 | 1 | 23 |
| 电子档案 | 4 | 15 | 2 | 21 |
| 物业管理系统 | 2 | 10 | 1 | 13 |
| 唯一身份识别系统 | 3 | 7 | 1 | 11 |
| 设备联动 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 报警信息 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 应急预案 | 6 | 34 | 8 | 48 |
| 地图标记设备 | 4 | 18 | 3 | 25 |
| 部门管理 | 5 | 16 | 2 | 23 |
| 用户管理 | 4 | 19 | 3 | 26 |
| 角色管理 | 7 | 23 | 5 | 35 |
| 权限分配 | 2 | 17 | 3 | 22 |
| 运行日志 | 1 | 12 | 0 | 13 |
| 短信通知 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 总和 | 98 | 417 | 64 | 579 |

  - 3.3 缺陷级别和状态

| Bug严重程度 | 数量 | 已关闭 | 遗留的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 致命的 | 0 | 0 | 0 |
| 严重的 | 98 | 98 | 0 |
| 普通的 | 417 | 417 | 0 |
| 轻微的 | 64 | 64 | 0 |
| 总计 | 579 | 579 | 0 |

  - 3.4 检测项目整体情况

该测试报告覆盖了建木数字平台需求要求的功能测试的测试结果。

本次测试覆盖的需求范围包含具体如下：

| 测试类型 | 测试项 | 测试结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能测试 | 登录 | 通过 |  |
|  | 首页 | 通过 |  |
|  | 视频监控 | 通过 |  |
|  | 门禁出入口 | 通过 |  |
|  | 智能访客 | 通过 |  |
|  | 周界防护 | 通过 |  |
|  | 巡更管理 | 通过 |  |
|  | 消防管理 | 通过 |  |
|  | 商铺安防 | 通过 |  |
|  | 电梯状态监管 | 通过 |  |
|  | 公共照明监管 | 通过 |  |
|  | 公共资产管理 | 通过 |  |
|  | 设备能耗监管 | 通过 |  |
|  | 给排水监控系统 | 通过 |  |
|  | 送排风监控系统 | 通过 |  |
|  | 供配电监控系统 | 通过 |  |
|  | 停车场管理 | 通过 |  |
|  | 公共广播 | 通过 |  |
|  | 信息发布 | 通过 |  |
|  | 物业排班 | 通过 |  |
|  | 电子档案 | 通过 |  |
|  | 物业管理系统 | 通过 |  |
|  | 唯一身份识别系统 | 通过 |  |
|  | 设备联动 | 通过 |  |
|  | 报警信息 | 通过 |  |
|  | 应急预案 | 通过 |  |
|  | 地图标记设备 | 通过 |  |
|  | 部门管理 | 通过 |  |
|  | 用户管理 | 通过 |  |
|  | 角色管理 | 通过 |  |
|  | 权限分配 | 通过 |  |
|  | 运行日志 | 通过 |  |
|  | 短信通知 | 通过 |  |

  - 3.5遗留问题

无遗留bug。

  - 3.6 测试结果详情

3.6.1 功能性测试

| 测试项目 |  | 测试需求编号 | 测试说明 | 测试结果 | 测试结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IBMS集成管理平台 | 登录 | 01 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |
|  | 首页 | 02 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |
|  | 视频监控 | 03 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |
|  | 门禁出入口 | 04 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |
|  | 智能访客 | 05 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |
|  | 周界防护 | 06 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |
|  | 巡更管理 | 07 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |
|  | 消防管理 | 08 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |
|  | 商铺安防 | 09 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |
|  | 电梯状态监管 | 10 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |
|  | 公共照明监管 | 11 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |
|  | 公共资产管理 | 12 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |
|  | 设备能耗监管 | 13 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |
|  | 给排水监控系统 | 14 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |
|  | 送排风监控系统 | 15 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |
|  | 供配电监控系统 | 16 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |
|  | 停车场管理 | 17 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |
|  | 公共广播 | 18 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |
|  | 信息发布 | 19 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |
|  | 物业排班 | 20 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |
|  | 电子档案 | 21 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |
|  | 物业管理系统 | 22 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |
|  | 唯一身份识别系统 | 23 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |
|  | 设备联动 | 24 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |
|  | 报警信息 | 25 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |
|  | 应急预案 | 26 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |
|  | 地图标记设备 | 27 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |
|  | 部门管理 | 28 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |
|  | 用户管理 | 29 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |
|  | 角色管理 | 30 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |
|  | 权限分配 | 31 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |
|  | 运行日志 | 32 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |
|  | 短信通知 | 33 | 验证功能是否符合需求 | 测试结果与需求一致 | 通过 |

    - 3.6.2 可靠性测试

暂无

    - 3.6.3 易用性测试

暂无

    - 3.6.4 用户界面测试

| 测试项目 | 测试说明 | 测试结果 | 测试结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 界面规范性 | 界面中各元素和特征（如：菜单、位置、状态等）是否符合公司现行的标准规范，并在应用软件中保持一致。 | 符合要求 | 通过 |
| 界面合理性 | 系统界面是否与软件功能相融合，界面的颜色和布局是否协调。 | 符合要求 | 通过 |
| 界面一致性 | 测试系统是否使用了标准的控件、相同的信息表现方法，如在字体、标签风格、颜色、术语、错误信息等方面确保一致。 | 符合要求 | 通过 |
| 界面实现 | 测试软件界面是否有变形、乱字符等情况。 | 符合要求 | 通过 |
| 提示信息 | 系统在关键操作时，是否有提示信息，提示信息是否准确、简洁； | 符合要求 | 通过 |
|  | 软件后台长时间处理时，界面是否有进度提示。 | 符合要求 | 通过 |

    - 3.6.5 可移植性测试

暂无

    - 3.6.6 维护性测试

暂无

    - 3.6.7 兼容性测试

| 测试项目 | 测试平台或版本 | 测试结果 | 测试结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| web兼容 | chrome浏览器、火狐浏览器、IE (8-12)浏览器 | 符合要求 | 通过 |
| - APP兼容 | - Android测试版本：4.4、5、6、7、8、9、10、11、全面屏 | 符合要求 | 通过 |
|  | - IOS测试版本：11、12、13、14、全面屏 | 符合要求 | 通过 |

测试结论

公共服务平台的功能测试，无遗留缺陷，基本上能保证各项功能的正常展示及运行，数据基本正确。

本次测试结果，基本满足本次测试计划预期结果，缺陷率在合理范围内。

| 功能测试情况 | 合计测试功能393项 | 通过393项 |
| --- | --- | --- |
| 功能测试结果 | 达到预定测试要求，测试通过 | 未达到预定测试要求，测试失败 |
| 补充意见及要求 |  |  |
| 测试人员签字 | 年 月 日 |  |