| 需求内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人 |  | 单元号/名称 |  | 联系方式 |  |
| 动火时间 | 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 内容 | 承包商： 施工负责人： 电话： 动火级别： 操作证编号： 操作人： 动用明火监护人： 联系方式： 防火措施： 焊工证照片（正反面）： |  |  |  |  |
| 注意事项 | 1操作人必须具备合格的资质证书，工作时必须携带此动火证以备检查； 2操作过程中必须有一名监护人在场； 3现场无易燃易爆危险品，必须配备灭火装置 4动火作业办理须提前24小时申请，动火期限为一天，超过期限须重新办理； 5办理时间为工作日09：00-18：00. 6周六、日以及法定节假日禁止动火作业（注禁止动火作业时间周五18：00-周日23：00，法定节假日亦同）。 |  |  |  |  |
| 填写时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 回复内容 |  |  |  |  |  |
| 服务部门 | 具体服务描述 |  |  |  |  |
| 申请人 （装修承包商盖章） | 签字： 日期： |  |  |  |  |
| 工程部负责人： | 签字： 日期： |  |  |  |  |
| 安保部负责人; | 签字： 日期： |  |  |  |  |
| 物业服务中心 | （加盖鲜章） |  |  |  |  |

动火作业申请表

编号【   年  月 】